# EBG verstellbar VAS

Zweiteilige höhenverstellbare Schlüsselstange aus Vierkantstahl und Vierkantrohr, Betätigungsgeometrie kaltgeschmiedet, feuerverzinkt, aufgeschweißtes Sicherungsblech zur Transportsicherung, Edelstahlhülse mit Madenschraube, auszuggesichert, Kuppelmuffe aus Temperguß, Niro-Spezialspindelstift; zweiteiliges Hülsrohr aus Polyethylen, Zentrierkappe, PE-VAS-Glocke;

*	armaturenabhängiger Verstellbereich:

von ca.: (RD 1,00-1,50m / RD 1,20-1,80m / RD 1,70-2,70m)

*	Stückzahl: _

# EBG verstellbar KOS

Zweiteilige höhenverstellbare Schlüsselstange aus Vierkantstahl und Vierkantrohr, feuerverzinkt, aufgeschweißtes Sicherungsblech zur Transportsicherung, Edelstahlhülse mit Madenschraube, auszuggesichert, Kuppelmuffe aus Temperguß, Vierkantschoner mit Madenschraube befestigt, Niro-Spezialspindelstift; zweiteiliges Hülsrohr aus Polyethylen, Zentrierkappe, PE-Glocke;

Nennweite:

(DN 40/50); (DN 65/80);(DN 100/150); (DN 175/200); (DN 250/300); (DN 400/450);

*	armaturenabhängiger Verstellbereich:

von ca.: (RD 1,00-1,50m / RD 1,20-1,80m / RD 1,70-2,70m)

*	Stückzahl: _