# KETTLER RDK P0-S

Ringraumdichtung für die Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei nicht drückendem Wasser bestehend aus:

Zwei Flanschen, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie einer

30 mm NBR-Dichtung;

*	besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig):

*	Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: 				 mm

*	Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: 			 mm

*	Stückzahl:

# KETTLER RDK P0-F

Ringraumdichtung für die Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei nicht drückendem Wasser bestehend aus:

Zwei Flanschen, davon einer auf Kernbohrung/ Futterrohr aufliegend, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie einer 30 mm NBR-Dichtung;

*	besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig):

*	Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: 				 mm

*	Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: 			 mm

*	Stückzahl: