# KETTLER RDK P1-GS

Ringraumdichtung für die nachträgliche Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei drückendem Wasser bestehend aus:

Drei in Scharniertechnik geteilten Flanschen, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie zwei 30 mm NBR-Dichtungen;

*	besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig):

*	Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: 				 mm

*	Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: 			 mm

*	Stückzahl:

# KETTLER RDK P1-GF

Ringraumdichtung für die Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei drückendem Wasser bestehend aus:

Drei in Scharniertechnik geteilten Flanschen, davon einer auf Kernbohrung/ Futterrohr aufliegend, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie zwei 30 mm NBR-Dichtung;

*	besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig):

*	Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: 				 mm

*	Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: 			 mm

*	Stückzahl: